## 2号様式 事業（変更）計画書
第２号様式（第５条，第９条関係）
事業（変更）計画書 〔不要な文字を削除または2重線で消す〕
１ 申請者の情報
（１）申請者の情報
| 需要家の名称及び所在地 | [7 empty] | 名称
代表者
[9 empty] | 所 在 地 |  | 〒
| 資本金の額又は出資の総額 | [7 empty] | 資本金 | [8 empty] | 円 |  | 従業員数 | [5 empty] | 人
| 産業分類＊1 | [7 empty] | 中分類コ－ド | [7 empty] | 項目名
担当部署
| 担当者名 | [16 empty] | （フリガナ）
| 連絡先（電話番号・ＦＡＸ） | [7 empty] | 電話番号 | [8 empty] | ＦＡＸ
Ｅ－mail
| 補助事業者の要件(いずれかに☑) | [7 empty] | 補助金交付要綱第２条の県内中小事業者等に 該当する□ しない□
（２）需要家の情報（リースモデル又はオンサイトＰＰＡモデルの場合のみ記入）
| 需要家の名称及び所在地 | [7 empty] | 名称
代表者
[9 empty] | 所 在 地 |  | 〒
| 資本金の額又は出資の総額 | [7 empty] | 資本金 | [8 empty] | 円 |  | 従業員数 | [5 empty] | 人
| 産業分類＊1 | [7 empty] | 中分類コ－ド | [7 empty] | 項目名
担当部署
| 担当者名 | [16 empty] | （フリガナ）
| 連絡先（電話番号・ＦＡＸ） | [7 empty] | 電話番号 | [8 empty] | ＦＡＸ
Ｅ－mail
| 契約期間 | [7 empty] | 開始 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 終了 | [5 empty] | 年 | 月 |  | 日
| 補助事業者の要件(いずれかに☑) | [7 empty] | 補助金交付要綱第２条の県内中小事業者等に 該当する□ しない□
＊1 日本標準産業分類の中分類コ－ドを記入して下さい。
２ 事業概要
設備を設置する場所注1 （登記上の地番）
| 設備の導入方法 | [7 empty] | 自社購入 リースモデル オンサイトPPAモデル
| 事業実施期間注２ | [7 empty] | 着手(予定) |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完了(予定) | [5 empty] | 年 | 月 |  | 日
| 自家消費型 太陽光発電設備 |  |  |  | 太陽光パネル | [8 empty] | メーカー名
型式及び数量
[5 empty] | パワーコンディショナー | [8 empty] | メーカー名
型式及び数量
| 蓄電池 |  |  |  |  | 家庭用蓄電池 | [7 empty] | 合計出力 | [12 empty] | kW
[6 empty] | 業務用蓄電池 | [7 empty] | メーカー名
[5 empty] | ※□にチェックを入れてください | [8 empty] | 型式及び数量
| 余剰電力売電の有無 | [7 empty] | 有 無 |  |  | 売電先（有の場合）
注1：建物上に設備を設置する場所は建物の所在地（建物の登記上の地番）
野立ての場合は、設備を設置する場所の登記上の地番（土地の登記上の地番［複数にまたがる場合は複数］）
注2：事業実施期間の着手とは発注又は契約のいずれか早い日、完了は工事完了又は費用の支払いが最終完了する日
を指します。
３ 太陽光パネル，パワーコンディショナーの出力
導入するパワコンディショナーの台数に対して、太陽光パネルとパワコンの系統毎の出力（ｋW)を入力してください(少数点第1位まで）。
不明な場合は工事施工業者にご確認ください。
[5 empty] | パワコン１ |  | パワコン２ |  | パワコン３ | パワコン４ | パワコン５ |  | パワコン６ |  | パワコン７ |  | パワコン８ |  | パワコン９ |  | パワコン １０ |  |  | 設備出力合計
| 太陽光パネル 定格出力(kW) | [22 empty] | 0 |  |  | kW
| パワーコンディショナー 定格出力(kW) | [22 empty] | 0 |  |  | kW
| 発電出力注３(kW) | [22 empty] | 発電出力合計
[24 empty] | 0 |  |  | kW
| 注3：パワーコンディショナーの系統毎の発電出力は、太陽光パネル、パワコンディショナーの出力の | [23 empty] | ↑
|  | いずれか低い方を自動的に表示します。 | [24 empty] | （発電出力合計は第3号様式「自家消費型太陽光発電設備の規格の値」で使用）
４ 発電消費電力計画
| ①年間の発電量見込み | [6 empty] | ②年間の売電量見込み及び 未利用電力量見込みの合計注4 | [5 empty] | 自家消費率見込み | [7 empty] | 年間に消費する全電力量 | [5 empty] | 年間に消費する全電力量について
[6 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | kWh | [6 empty] | ％ | [6 empty] | kWh |  | 年間に消費する全電力量は、過去の1年間に電力会社から購入した電気の使用量のお知らせに記載の量の合計
| 注4：「②年間の売電量見込み及び未利用電力量見込みの合計」は、年間の非FITで売電を行う売電電力量見込みと、発電電力量のうち | [26 empty] | 及び既設の発電設備がある場合はその設備の1年間の自家消費量の合計となります。それぞれの数値の根拠をお示しください。
利用されない未利用電力量見込みの合計を入力してください。未利用電力量が不明の場合は0として計算してください。
| ５ ＣＯ２排出削減量 | [26 empty] | 利用している電力会社の二酸化炭素排出係数について
| ①－② | [6 empty] | 利用している電力会社の二酸化炭素排出係数 |  |  |  |  | 年間の二酸化炭素 排出削減量 | [9 empty] | 色つきの欄は自動計算 |  |  |  |  | 九州電力（株）利用の場合は、2023年度CO2調整後排出係数：0.000402ｔ－CO2/kWhを利用下さい。
| 0 |  |  |  |  | kWh |  |  |  |  | ｔ-CO2/kWh |  | 0 |  |  |  |  | t-CO2 | [9 empty] | 九州電力（株）以外の電力会社を契約している方は契約している電力会社の調整後排出係数を用いてください。
| ６ 費用効率（補助対象経費費を法定耐用年数（処分制限期間）の累計CO2削減量で除した値） | [26 empty] | 排出係数は 環境省 温室効果ガス排出量算定・公表制度の｢電気事業者別排出係数一覧｣の最新の排出係数をご使用ください。
| 補助対象経費 | [9 empty] | 費用効率性 | [8 empty] | ※費用効率性 25万円/t‐CO2を | [7 empty] | https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html
[7 empty] | 円 | [7 empty] | 円／ｔ－CO2 |  |  |  |  | 超える部分については補助対象外
７ 申請要件等の確認
以下の確認事項について，内容を確認し了承しました。（了承される場合は□に☑を入れてください。）
＜確認事項＞
|  | ① | 私は，申請設備を処分制限期間に処分する場合，鹿児島県知事の承認を受け，指示された補助金額を返還します。
|  | ② | 私は，申請設備に対し，国や地方自治体から他の補助金を申請・受領していません。
|  | ③ | 私は，設備の耐用年数が経過するまでの間，Jクレジット制度への登録を行いません。
|  | ④ | 私（法人の場合には代表者，役員及び従業員）は，鹿児島県暴力団排除条例（平成26年鹿児島県条例第22号）第２条に規定する暴力団，暴力団員，暴力団員等及び暴力団関係者ではありません。
|  | ⑤ | 私は，本事業において発電量及び発電量に占める自家消費量が明確に算定できるようにするために必要な積算電力量計など，適切に電力を計測する機器を備えます。既設の太陽光発電設備に本事業を活用して発電設備を増設する場合は，本事業により導入した設備の発電量とその中に占める自家消費量が計測できるようにします。
|  | ⑥ | 私は，下記の(a)から(l)までにしめす再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事業を実施します（ただし，専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。）。
|  |  | (a) | 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに,地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
|  |  | (b) | 関係法令及び条例の規定に従い,土地開発等の設計・施工を行うこと。
|  |  | (c) | 防災,環境保全,景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。
|  |  | (d) | 一の場所において,設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」（資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室）を参照のこと。
|  |  | (e) | 20kW以上の太陽光発電設備の場合,発電設備を囲う柵塀を設置するとともに,柵塀等の外側の見えやすい場所に標識（交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号，保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号，運転開始年月日，「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により設置した旨を記載したもの）を掲示すること。ただし，屋根置きの場合には，省略可能とする。
|  |  | (f) | 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務,立入検査,報告徴収に対する資料の提出に対応するため,発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し,適切な方法で管理及び保存すること。
|  |  | (g) | 設備の設置後,適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
|  |  | (h) | 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは,適切な方法により協力すること。
|  |  | (i) | 防災,環境保全,景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合,適切な対策を講じ,災害防止や自然破壊,近隣への配慮を行うよう努めること。
|  |  | (j) | 交付対象設備を処分する際は,関係法令(立地する自治体の条例を含む。）の規定を遵守すること。
|  |  | (k) | 10kW以上の太陽光発電設備の場合, 交付 対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について,「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に,必要な経費を算定し,積立等の方法により確保する計画を策定し,その計画に従い適切な経費の積立等を行い,発電事業の終了時において,適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
|  |  | (l) | 10kW以上の太陽光発電設備の場合,災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険,第三者賠償保険等に加入するよう努めること。
|  | ⑦ | 私は，当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を当該需要家が消費し,かつ当該需要家が消費する電力量を含めて50％以上を鹿児島県内の需要家に消費させます。
|  | ＜中小企業の要件確認＞ | [13 empty] | （確認後、□に☑を入れてください。）
私の事業所または法人は，下表の中小企業等の要件に該当することを確認しました。
（医療法人，社会福祉法人，協同組合等はチェック不要）
中小企業者等の要件
※資本金基準又は従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業者とする。
※一般社団法人・一般財団法人であっては，主たる業種に記載の従業員規模以下のものとする。
私の事業所または法人は，以下の（a)～（ｄ）の事項について該当しないことを確認しました。
|  |  | (a) | 国，地方公共団体，独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資又は費用負担の比率が50％を超える
|  |  | (b) | 中小企業支援法第２条第１項に規定する中小企業者（以下「中小企業者」という。）に該当し，発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している
|  |  | (c) | 中小企業者のうち，発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している
|  |  | (d) | 中小企業者のうち，大企業の役員又は職員を兼ねている者が，役員総数の２分の１以上を占めている
＜蓄電池の確認事項＞（蓄電池を設置する場合のみ）
以下の確認事項について，内容を確認し了承しました。（了承される場合は□に☑を入れてください。）
|  |  | ① | 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり,平時において充放電を繰り返す
ことを前提とした設備とします。
|  |  | ② | 停電時のみに利用する非常用予備電源として使用しません。
|  |  | ③ | 業務用蓄電池（20kWh 以上）に関しては下記(1)（2）の条件を満たしています。
|  |  | （1） | 業務用蓄電池（20kWh 以上）の場合は19万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の
蓄電システムであること。
|  |  | （2） | 各市町村の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。
|  |  | ④ | 家庭用蓄電池（20kWh 未満）に関しては下記(1)～(7)の全てを満たしています。
|  |  | （1） | 15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電システムであること。
|  |  | （2） | 蓄電池パッケージ
(a) 蓄電池部（初期実効容量 1.0kWh 以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成
されるシステムであり,蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うもの
であること。
※初期実効容量は,JEM規格で定義された初期実効容量のうち,計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。
※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
|  |  | （3） | 初期実効容量,定格出力,出力可能時間,保有期間,廃棄方法,アフターサービス等について,所定の表示
がなされていること。（所定表示の内容は要綱を参照のこと）
|  |  | （4） | 蓄電池部安全基準
（a)JIS C 8715－2 又はIEC62619 の規格を満足すること。
|  |  | （5） | 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
(a) JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412 適用の
猶予期間中は、JIS C 4412－1 若しくはJISC 4412－2※の規格も可とする。
※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。
|  |  | （6） | 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
(a) 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は,第三者認証機関の製品審査により,「蓄電システムの震災対策基準」の
製品審査に合格したものであること。
※第三者認証機関は,電気用品安全法国内登録検査機関であること,かつ,IECEE-CB制度に基づく国内認証
機関（NCB）であること。
|  |  | （7） | 保証期間
(a) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。
※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し,自社の製品として販売する事業者も含む。
※当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。
※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。
※蓄電容量は,単電池の定格容量,単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出
される蓄電池部の容量とする。
※JEM規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低い方）が1.0kWh未満の
蓄電システムは対象外とする。

## 3号様式 収支予算・精算書
第３号様式（第５条，第９条，第12条関係）
（変更）収支予算（精算）書
1 収入の部
区 分 | 予算額 |  | （精算額） |  | （増減額） |  | 備考
補 助 金 |  | 円 |  | 円 |  | 円
自 己 資 金 |  | 円 |  | 円 |  | 円
そ の 他 |  | 円 |  | 円 |  | 円
合計 |  | 円 |  | 円 |  | 円
2 支出の部
区 分 | 補助対象経費 |  | 規格 |  | 補助金額 |  | 交付上限
自家消費型 太陽光発電設備 |  | 円 |  | kW | 0 | 円 | 5000000 | 円
家庭用蓄電池 |  | 円 |  | kWh | 0 | 円 | 870000 | 円
産業用蓄電池 |  | 円 |  | kWh | 0 | 円 | 870000 | 円
合 計 | 0 | 円 |  |  | 0 | 円
※１ 全て消費税抜き（小数点以下は切り捨て）で計上してください。
※２ 補助対象経費は，本体，パワコン等の付属品及び工事費（税抜き）です。
※３ 太陽光発電の出力は，太陽光パネル合計出力とパワーコンディショナー合計出力 いずれか低い方を小数点以下切り捨てで記載してください。
※４ 蓄電池容量（定格容量）は，小数点以下切り捨てで記載してください。
※５ 補助金額は，規格に補助率を乗じた額と交付上限額のいずれか低い方です。
※６ 収入の部の合計と支出の部の合計が一致するように記載してください。
※７ 書式内の（かっこ書き）部分は、使用しない場合は取り消し線で消してください。

## 13号様式 事業実績書
第13号様式（第12条関係）
事業実績書
１ 申請者の情報
（１）申請者の情報
需要家の名称及び所在地 |  |  | 名称
代表者
|  |  | 所 在 地 | 〒
資本金の額又は出資の総額 |  |  | 資本金 | [6 empty] | 円 | 従業員数 |  |  | 人
産業分類＊1 |  |  | 中分類コ－ド | [5 empty] | 項目名
担当部署
担当者名 | [9 empty] | （フリガナ）
連絡先（電話番号・ＦＡＸ） |  |  | 電話番号 | [6 empty] | ＦＡＸ
Ｅ－mail
（２）需要家の情報（リースモデル又はオンサイトＰＰＡモデルの場合のみ記入）
需要家の名称及び所在地 |  |  | 名称
代表者
|  |  | 所 在 地 | 〒
資本金の額又は出資の総額 |  |  | 資本金 | [6 empty] | 円 | 従業員数 |  |  | 人
産業分類＊1 |  |  | 中分類コ－ド | [5 empty] | 項目名
担当部署
担当者名 | [9 empty] | （フリガナ）
連絡先（電話番号・ＦＡＸ） |  |  | 電話番号 | [6 empty] | ＦＡＸ
Ｅ－mail
契約期間 |  |  | 開始 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 終了 |  | 年 | 月 |  | 日
＊1 日本標準産業分類の中分類コ－ドを記入して下さい。
２ 事業概要
設備を設置する場所注 （登記上の地番）
設備の導入方法 |  |  | 自社購入 リースモデル オンサイトPPAモデル
事業実施期間 |  |  | 着手 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 完了 |  | 年 | 月 |  | 日
自家消費型 太陽光発電設備 | 太陽光パネル | [5 empty] | 合計出力 | [7 empty] | kW
メーカー名
型式及び数量
| パワーコンディショナー | [5 empty] | 合計出力 | [7 empty] | kW
メーカー名
型式及び数量
蓄電池 |  | 家庭用蓄電池 |  |  |  |  | 合計出力 | [7 empty] | kW
|  | 業務用蓄電池 |  |  |  |  | メーカー名
型式及び数量
余剰電力売電の有無 |  |  | 有 無 |  | 売電先（有の場合）
注：建物上に設備を設置する場所は建物の所在地（建物の登記上の地番）
野立ての場合は、設備を設置する場所の登記上の地番（土地の登記上の地番［複数にまたがる場合は複数］）
*事業実施期間の着手とは発注又は契約のいずれか早い日、完了は工事完了又は費用の支払いが
最終完了する日を指します。

## 18号様式 自家消費割合報告書
第18号様式（第21条関係）
[11 empty] | 年 | 月
鹿児島県知事 |  |  |  | 殿
[5 empty] | 補助事業者 |  |  | 住所
法人等名称
代表者の職・氏名
令和７年度GX推進再エネ導入支援事業（自立・分散型エネルギー設備導入支援）補助金
自家消費割合報告書
令和 年 月 日付け鹿環協第 号で交付確定のあった事業により導入した設備について，令和７年度GX推進再エネ導入支援事業（自立・分散型エネルギー設備導入支援）補助金交付要綱第21条の規定により，下記のとおり利用状況を報告します。
記
１ 事業完了年月日
令和 年 月 日
２ 報告する施設の概要
| (1) | 導入した施設の名称
| (2) | 導入した施設の所在地
| (3) | 導入した設備の種類及び規模
３ 利用状況
| 算定期間 |  | 令和７年度 |  |  |  |  | 令和８年度
| (1) | 期間電気使用量 |  |  |  | kWh |  |  | kWh | 年間買電量合計＋（4）
| (2) | 期間発電量 |  |  |  | kWh |  |  | kWh | 年間発電量合計
| (3) | 期間売電量 |  |  |  | kWh |  |  | kWh | 年間売電量合計
| (4) | 期間自家消費量 |  |  |  | kWh |  |  | kWh | 年間自家消費量合計
| (5) | 自家消費率 |  |  |  | ％ |  |  | ％ | (4)÷(2)×100
| (6) | 排出係数 |  |  |  | ｔ-CO2/kWh |  |  | ｔ-CO2/kWh | 買電会社の直近の排出係数
| (7) | CO2排出削減量 | 0 |  |  | t-CO2 |  | 0 | t-CO2 | (4)×(6)
・令和7年度の期間電気使用量及び期間発電量は，事業完了日以降，令和8年3月末までの期間の値を記載してください。令和8年度については，令和8年度の1年間について記載してください。 ・この報告書は令和8年5月末日，令和9年5月末日までに，鹿児島県エネルギー対策課に提出してください。令和7年度分の報告（令和8年5月提出）では，算定期間令和8年度の欄は空欄でかまいません。 ・(4)期間自家消費量の数値が不明な場合は、(2)－(3)で代用も可能です。
注 ①電気使用量，②発電量，③自家消費量の算定根拠がわかる資料等を添付してください。